Методические рекомендации по заполнению ведомости объемов работ
для обучающихся по дополнительной профессиональной
программе «Сметное дело»

1.Общая информация
Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе проектной документации, за исключением случаев, указанных в частях 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспертиза проектной документации проводится в форме государственной экспертизы и негосударственной экспертизы.
Основные требования по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий установлены в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Порядок проведения государственной экспертизы установлен в Положении «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 (далее Положение).
Документы для проведения государственной экспертизы представляются в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Электронные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством РФ, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "Об электронной подписи".
Формат электронных документов должен соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр.
Перечень документов предоставляемых на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий установлен пунктом 13 Положения. Одним из документов, входящим в состав предоставляемых документов, является ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах (п.п. «г(1) п.13 Положения).

2.Общие требования.
В настоящее время форма ведомости объемов работ не установлена в действующих стандартах. Рекомендуемая к представлению на государственную экспертизу форма ведомости объемов работ составлена на основании требований ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82, а также ведомственных документов. Рекомендуемая форма ведомости объемов работ представлена в Приложении 1 Рекомендаций.
Согласно письму Минстроя от 18.07.2017 г. № 31983-ОГ/03 форма ведомости объемов работ может быть принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21.111-84.
Рекомендации по заполнению ведомости объемов работ. Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому основному комплекту проектной документации (п. 2 ГОСТ 21.111-84). Первым листом ведомости объемов работ является титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80.
В графе «Наименование вида работ» указывается вид работ, предусмотренный проектными решениями в соответствии с Приложением F Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от 27.09.2019). Например: Производство земляных работ, забивка свай, малярные работы, монтаж водопроводных систем и т.д.
В графе «Ед. изм.» - сокращенное наименование единицы измерения по СН 528-80 «Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.09.1980 N 147).
В графе «Кол-во» - объем работ.
В графе «Ссылка на чертежи, спецификации» указывается шифр проектной документации, марка комплекта проектной документации и номер листа, с которого информация занесена в ведомость объемов работ.
В графе «Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным» приводятся пояснения, при необходимости с указанием формул расчета, подтверждающих объемы, включенные в сметную документацию.
Пример заполнения ведомости объемов работ приведен в Приложении 2 Рекомендаций.

Приложение 1
Ведомость объемов работ

№ / п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. / изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
…

Приложение 2
Пример заполнения ведомости объёмов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Наименование объекта

№ пп	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. изм.		Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным
1	2	3	4		5	6	7
По разделу «Проект организации земельного участка»
1		Устройство насыпи грунта	м3		167	79-16 ПЗУ л.3	V = (152 + 15) = 167 м3. (см. 79-16 л. 1)
2		Устройство металлического ограждения	м.п.		406	79-16 ПЗУ л. 7
3		Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1.	м2		1650	79-16 ПЗУ л. 5, 6
		Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 2.	м2		740	79-16 ПЗУ л. 5, 6
4		Посадка кустарников-саженцев	шт.		44	79-16 ПЗУ л. 7
По разделу «Архитектурные решения»
5		Устройство перегородок: / Тип 1: кирпичная кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича марки 100, раствор марки 50	1 м3		227,5	79-16-КР1-3,4	V=b*h=
		Тип 2: из гипсовых листов толщиной 100 мм, по серии 1.031.9-2.07	1 м3		520,7	79-16-КР1-3,4	V=b*h=
6		Установка окон ПВХ	шт		15	79-16-АР-3,4,6	Окно ПВХ - 1 шт. (1300х1400)
7		Окраска стен акриловой краской (улучшенная)	1 м2		80	79-16-АР-3,4,6
8		Штукатурка стен цементным раствором	1 м2		50	79-16-АР-3,4,6
9		Окраска стен акриловой краской (улучшенная)	1 м2		80	79-16-АР-3,4,6
10		Укладка керамической плитки	1 м2		25	79-16-АР-3,4,6
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
11		Забивка свай: сваи сборные железобетонные, длиной 7,00 м, сечением 300×300 мм, из бетона класса В25, марки по морозостойкости F200 и по водонепроницаемости W6	шт		152	79-16-КР2-6	Марка сваи – / Масса 1 сваи –
12		Устройство стен подвала: монолитные железобетонные стены, из бетона класса В25, F200, W6, толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500.	м		250	79-16-КР2-15	Расход арматурного проката -
13		Установка колонн каркаса: стальные, из горячекатаных двутавров 25К2 (сталь С345-1)	т		85	79-16-КР3-45
14		Устройство крыльца №1: монолитные железобетонные ступени и плиты площадок, толщиной 160 мм, из бетона класса В25, F200, W6. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500.	м3		54	79-16-КР4-15	Расход арматурного проката

Составил: ___________________________
(подпись, расшифровка)